**附件1**

**丽水市行政服务中心智能化设备运维服务项目采购需求**

## 一、运维服务范围

监控系统、叫号系统、多媒体信息发布系统、服务器存储系统、平板评价系统、网络系统、机房动能系统（电力、空调等）、门禁系统、广播系统等软硬件系统，主要智能化设备清单详见采购需求附表。

## 二、运维服务期限

服务期限为一年。如服务期限到期，经本中心同意可续签下一年度合同，最多续签两年。

## 三、运维服务要求

1、服务内容

根据本中心要求，为运维服务范围内的软硬件系统正常运行提供运行维护保障服务，即为设备提供应急抢修、定期巡检服务、软硬件故障分析与处理。根据专业性按系统提供相对固定的专业工程师，并在签订运维服务合同前以书面形式提交至本中心，内容包括工程师基本信息，专业特长，工作范围及相关联系方式，服务工程师必须具备维护设备的中、高级工程师资质。

2、日常运维要求

1）提供运维服务时必须遵照相关规范的操作流程实施操作，实施过程接受本中心的管理、监督和检查，按照本中心规定的时限和要求完成委托的服务任务。本中心对维护服务的过程进行监督，对服务结果进行考核。运维服务方应确保本中心机房设备安全、稳定和高效运行。

2）运维服务方自行承担安全生产管理，对由此产生的问题负完全责任。由于服务人员过失对他人人身或财物造成损害的，由运维服务方承担赔偿责任。

3）运维服务方的维护人员在维护服务过程中，经多方努力确实无法解决或涉及非服务商处理范围内问题时，应及时联系本中心办公室人员，并及时主动寻找故障原因，以满足用户服务需求为原则，双方积极配合共同查找并解决问题。

4）需提供7×24小时的电话支持服务，在7×24小时现场抢修服务，硬件或软件系统有任何故障，必须提供7×24咨询、解答。如需现场支持，1小时内到达现场。运维服务方在接到用户故障申告电话后应在15分钟内给予响应，在备品备件齐全的情况下24小时内恢复系统正常运作。

5）根据本中心的要求，按标准操作规范执行巡检服务。对服务合同内的设备进行巡检，巡检的频率在确保不影响本中心业务正常开展的前提下每月全面巡查至少一次。巡检结束后将运维服务设备运行状态和故障情况进行汇总，5个工作日内以书面形式递交给本中心，对检查中发现的故障及安全隐患及时进行处理。

6）在面临重大事件，如本中心重大事件、重大节假日、国家重大活动和会议，面临重要公众事件等，要对本中心实施重点保障时，运维服务方需积极主动配合，并提供相关的协助服务。

7）在出现硬件配件故障时需运维服务方及时给予更换或维修。最迟应在本中心提出要求后7个工作日内完成。出现紧急情况的，维护方应先更换相关配件，尽快解决故障。如需要安装新购买的部件，或者需要将系统各部件重新连接、配置的，运维服务方应指派具有该设备维护资质及经验的服务工程师负责安装或更新。服务完成时间应在用户提出要求后1个工作日内。

3、主动服务质量要求

1）将依据服务需求制定巡检操作流程和主动服务计划，并在巡检开始前提交至本中心信息化管理人员；

2）服务技术人员按照服务要求，严格遵照巡检操作过程执行巡检服务；

3）对巡检过程中发现的问题，应及时向本中心办公室人员反馈；

4）服务技术人员在进行故障和风险处理相关操作时，需进行风险评估，说明操作可能存在的风险点，在征得本中心办公室人员同意后方可操作，需完整保存操作文档，并完整记入巡检报告；

5）对故障处理和风险处理执行操作前，应做好相关备份工作，和应急预案。

采购需求附件：主要智能化设备清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **丽水市行政服务中心一层智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
|
| 1 | 48口交换机 | 华三 | LS 5130S-52P-EI | 1 | 台 | 机房2号机柜 |
| 2 | 48口万兆交换机 | LS 5130S-52S-EI | 5 | 台 | 机房1号、2号、4号机柜 |
| 3 | 24口POE交换机 | LS 5130S-28P-PER-EI | 5 | 台 | 机房4号机柜 |
| 4 | AP | EWP-WA4320I-ACN | 2 | 台 | 大厅吊顶上 |
| 5 | 服务器电脑 | 戴尔 | R-730 | 1 | 台 | 机房3号，不带显示器 |
| 6 | 应用服务器、数据库服务器 | T430 | 3 | 台 | 机房1号机柜 |
| 7 | 200万星光级筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2725EF-IS | 5 | 台 | 一楼大厅外围 |
| 8 | 200万星光级半球网络摄像机 | DS-2CD2625EF-IS | 71 | 台 | 一楼大厅吊顶 |
| 9 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 49 | 台 | 47个窗口、一个会议室、一个调解室 |
| 10 | 排队取号机 | 智慧 | 定制 | 2 | 台 | 大厅咨询台 |
| 11 | 窗口互动平板 |  | 定制 | 47 | 台 | 大厅窗口 |
| 12 | 叫号器 |  | 定制 | 47 | 台 | 大厅窗口 |
| 13 | 显示屏高清播放盒 | 智慧 | 定制 | 4 | 台 | 加在电视机后面 |
| 14 | 样表机 | 定制 | 6 | 台 | 大厅自助区 |
| 15 | 综合查询机（42寸立式） | 定制 | 2 | 台 | 大厅 |
| 16 | 32寸自助查询机 | 定制 | 2 | 台 | 大厅，信息发布 |
| 17 | 42寸显示屏高清播放盒 | 星际 | 定制 | 7 | 台 | 大厅（内置在信息发布屏里） |
| 18 | 86寸一体机 | 海康威视 | DS-D5186TL/P | 1 | 台 | 移到5楼代办中心大厅 |
| 19 | 42寸信息发布显示屏 | 星际 | 56IQ-E82Y42H | 7 | 台 | 挂大厅墙壁、柱子上 |
| 20 | 42寸液晶电视机 | 创维 | 42E361S | 4 | 台 | 大厅 |
| 21 | 政务服务自助一体机 | 智慧 | 定制 | 1 | 台 | 大厅 |
| 22 | 四门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 1 | 台 | 机房4号机柜 |
| 23 | 读卡器 | DS-1200MF | 1 | 台 | 门上 |
| 24 | 人脸识别考勤机 | DS-K1T605MF | 3 | 台 | 在大厅 |
| 25 | 网络广播一体化吸顶喇叭 | ITC | IP-S508 | 16 | 只 | 大厅吊顶 |
| 26 | 室内全彩P1.6弧形显示屏 | 海康威视 | P1.6全彩 | 6.6 | M2 | 大门弧形屏 |
| 27 | 弧形屏控制电脑 | 国产 | 定制 | 1 | 台 | 机房4号机柜 |
| 28 | LED全彩屏发送卡 | 海康威视 | DS-D4016F1-GF | 2 | 台 | 机房4号机柜底部 |
| 29 | 拼接控制处理设备 | DS-D40C04 | 1 | 台 | 机房4号机柜 |
| 30 | 室内全彩P4显示屏 | 强力 | P4全彩条屏 | 132.91 | M2 | 1-3层窗口屏幕 |
| 31 | LED全彩屏发送卡 | LP720 | 2 | 台 | 机房2号机柜底部 |
| 32 | LED控制电脑 | 联想 | 启天M600-B033 | 2 | 台 | 机房2号机柜， |
| 33 | UPS |  | ZT-R3KL | 1 | 台 | 机柜里面，ups主机 |
| 34 | 电池 | 12V38AH | 18 | 节 | ups机柜里 |
| 35 | 功放 | ITC | T－120 | 1 | 台 | 机房4号机柜 |
| **丽水市行政服务中心二层不动产智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
|
| 1 | 48口交换机 | 华三 | LS 5130S-52P-EI | 1 | 台 | 不动产机房1号机柜 |
| 2 | 48口万兆交换机 | LS 5130S-52S-EI | 3 | 台 | 不动产机房1、2号机柜 |
| 3 | 24口POE交换机 | LS 5130S-28P-PER-EI | 3 | 台 | 不动产机房2号机柜， |
| 4 | 16口POE交换机 | LS-5130S-20P-PWR-EI | 1 | 台 | 不动产机房2号机柜， |
| 5 | AP | EWP-WA4320I-ACN | 4 | 台 | 吊顶上 |
| 10 | 200万星光级半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2625EF-IS | 64 | 台 | 不动产区域 |
| 11 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 44 | 台 | 不动产区域 |
| 12 | 排队取号机 | 智慧 | 定制 | 2 | 台 | 不动产大厅咨询台 |
| 13 | 窗口互动平板 | 定制 | 43 | 台 | 不动产窗口 |
| 14 | 叫号器 | 定制 | 43 | 台 | 不动产窗口 |
| 15 | 样表机 |  | 定制 | 5 | 台 | 不动产自助区 |
| 16 | 32寸自助查询机 | 定制 | 1 | 台 | 不动产公告栏 |
| 17 | 42寸显示屏高清播放盒 | 星际 | 定制 | 11 | 台 | 不动产区域 |
| 18 | 42寸信息发布显示屏 | 星际 | 56IQ-E82Y42H | 11 | 台 | 不动产区域 |
| 19 | 四门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 1 | 台 | 不动产机房2号机柜 |
| 20 | 读卡器 | DS-1200MF | 3 | 台 | 不动产机房档案室 |
| 25 | 人脸识别考勤机 | DS-K1T605MF | 2 | 台 | 不动产区域 |
| 26 | 网络广播一体化吸顶喇叭 | ITC | IP-S508 | 14 | 只 | 不动产区域吊顶 |
| 28 | 室内全彩P2显示屏 | 强力 | P2 | 7.1 | M2 | 不动产大厅 |
| 29 | LED全彩屏发送卡 |  | LP720 | 2 | 台 | 不动产机房 |
| 30 | 屏幕控制器 | V900 | 1 | 台 | 不动产机房1号机柜 |
| 31 | P2屏控制电脑 | 联想 | M6201 | 1 | 台 | 不动产机房 |
| 32 | LED控制电脑 | M4600 | 2 | 台 | 不动产机房 |
| 34 | UPS |  | ZT-R3KL | 1 | 台 | 不动产机房ups机柜 |
| 35 | 电池 | 12V38AH | 18 | 节 | 不动产机房ups机柜 |
| **丽水市行政服务中心二层税务智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 1 | 48口交换机 | 华三 | LS 5130S-52P-EI | 4 | 台 | 国税2号、4号机柜 |
| 2 | 48口万兆交换机 | LS 5130S-52S-EI | 2 | 台 | 国税4号机柜 |
| 3 | 24口POE交换机 | LS 5130S-28P-PER-EI | 3 | 台 | 国税3号机柜 |
| 4 | 16口POE交换机 | LS-5130S-20P-PWR-EI | 1 | 台 | 国税3号机柜 |
| 5 | 汇聚交换机 | S5560X-30F-EI | 2 | 台 | 国税2号机柜 |
| 6 | AP | EWP-WA4320I-ACN | 2 | 台 | 国税区域吊顶上 |
| 7 | 200万星光级半球网络摄像机 |  | DS-2CD2625EF-IS | 58 | 台 | 国税区域 |
| 8 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 36 | 台 | 国税区域 |
| 9 | CVR存储（二层国税） | DS-A80648S | 1 | 台 | 国税3号机柜 |
| 10 | 企业级4T硬盘 | ST4000NM0035 | 48 | 台 | 国税3号机柜 |
| 11 | 排队取号机 | 智慧 | 定制 | 2 | 台 | 国税区域咨询台边 |
| 12 | 窗口互动平板 | 定制 | 13 | 台 | 国税区域窗口 |
| 13 | 叫号器 | 定制 | 13 | 台 | 国税区域窗口 |
| 14 | 显示屏高清播放盒 | 智慧 | 定制 | 5 | 台 | 42寸液晶电视机 |
| 15 | 样表机 | 定制 | 2 | 台 | 国税区域自助区域 |
| 16 | 32寸自助查询机 | 定制 | 2 | 台 | 国税区域 |
| 17 | 42寸显示屏高清播放盒 | 星际 | 定制 | 6 | 台 | 42寸显示屏一体机 |
| 18 | 42寸信息发布显示屏 | 星际 | 56IQ-E82Y42H | 6 | 台 | 国税区域 |
| 19 | 42寸液晶电视机 | 创维 | 42E361S | 5 | 台 | 国税区域 |
| 20 | 四门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 2 | 台 | 国税机房4号机柜 |
| 21 | 读卡器 | DS-1200MF | 5 | 台 | 国税区域 |
| 22 | 出门按钮 | EB29 | 5 | 台 | 国税区域 |
| 23 | 人脸识别考勤机 | DS-K1T605MF | 1 | 台 | 国税咨询台 |
| 24 | 网络广播一体化吸顶喇叭 | ITC | IP-S508 | 14 | 只 | 国税区域 |
| 25 | LED全彩屏发送卡 |  | LP720 | 1 | 台 | 国税机房1号机柜 |
| 26 | LED控制电脑 |  | M4600 | 1 | 台 | 国税机房1号机柜 |
| 27 | 电池 |  | 12V38AH | 16 | 节 | 国税机房ups机柜里 |
| 28 | 高端机柜 | 600\*1100\*2000mm | 4 | 台 | 国税1、2、3、4机柜 |
| **丽水市行政服务中心三层公安智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 1 | 48口交换机 | 华三 | LS 5130S-52P-EI | 3 | 台 | 公安2号机柜 |
| 2 | 48口万兆交换机 | LS 5130S-52S-EI | 2 | 台 | 公安4号机柜 |
| 3 | 24口POE交换机 | LS 5130S-28P-PER-EI | 5 | 台 | 公安3号机柜 |
| 4 | 16口POE交换机 | LS-5130S-20P-PWR-EI | 1 | 台 | 公安3号机柜 |
| 5 | 汇聚交换机 | S5560X-30F-EI | 1 | 台 | 公安2号机柜 |
| 6 | AP | EWP-WA4320I-ACN | 3 | 台 | 公安区域吊顶上 |
| 7 | 200万星光级半球网络摄像机 |  | DS-2CD2625EF-IS | 81 | 台 | 公安区域 |
| 8 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 51 | 台 | 公安区域 |
| 9 | 企业级4T硬盘 | ST4000NM0035 | 24 | 台 | 公安2号机柜。 |
| 10 | 大路数解码NVR | DS-96128N-I24 | 1 | 台 | 公安2号机柜。 |
| 11 | HDMI光纤传输器 | 阿卡斯 | HDMI-2 | 1 | 台 | 公安2号机柜。 |
| 12 | 排队取号机 | 智慧 | 定制 | 2 | 台 | 公安区域 |
| 13 | 窗口互动平板 | 定制 | 47 | 台 | 公安区域 |
| 14 | 叫号器 | 定制 | 47 | 台 | 公安区域 |
| 15 | 32寸自助查询机 |  | 定制 | 1 | 台 | 公安区域 |
| 16 | 42寸显示屏高清播放盒 | 星际 | 定制 | 8 | 台 | 公安区域大厅 |
| 17 | 42寸信息发布显示屏 | 星际 | 56IQ-E82Y42H | 8 | 台 | 公安区域大厅 |
| 18 | 四门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 1 | 台 | 公安机房 |
| 19 | 读卡器 | DS-1200MF | 4 | 台 | 公安区域 |
| 20 | 出门按钮 | EB29 | 4 | 台 | 公安区域 |
| 21 | 人脸识别考勤机 | DS-K1T605MF | 2 | 台 | 公安区域 |
| 22 | 网络广播一体化吸顶喇叭 | ITC | IP-S508 | 18 | 只 | 公安区域 |
| 23 | 室内全彩P2显示屏 | 强力 | P2 | 3.15 +4.73 | M2 | 公安大厅 |
| 24 | LED全彩屏发送卡 |  | LP720 | 3 | 台 | 公安3、4机柜 |
| 25 | 屏幕控制器 | V700 | 2 | 台 | 公安4号机柜 |
| 26 | P2屏控制电脑 | 联想 | M6201 | 2 | 台 | 公安2、4号机柜 |
| 27 | LED控制电脑 | M4600 | 2 | 台 | 公安4号机柜 |
| 28 | 电池 |  | 12V38AH | 16 | 节 | 公安usp机柜 |
| 29 | 高端机柜 | 600\*1100\*2000mm | 4 | 台 | 公安机房 |
| **丽水市行政服务中心五层代办中心智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
| 1 | 48口万兆交换机 | H3C | LS 5130S-52S-EI | 4 | 台 | 代办机房1号机柜 |
| 2 | 24口POE交换机 | LS 5130S-28P-PER-EI | 2 | 台 | 代办机房2号机柜 |
| 3 | 8口POE交换机 | S5130S-10P-HPWR-BI | 1 | 台 | 代办机房2号机柜 |
| 4 | AP | EWP-WA4320I-ACN | 2 | 台 | 代办中心吊顶上 |
| 5 | 200万星光级半球网络摄像机 |  | DS-2CD2625EF-IS | 31 | 台 | 代办中心区域 |
| 6 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 19 | 台 | 代办区域吊顶上 |
| 7 | 排队取号机 | 智慧 | 定制 | 1 | 台 | 代办中心咨询台 |
| 8 | 窗口互动平板 | 定制 | 18 | 台 | 代办中心窗口 |
| 9 | 叫号器 | 定制 | 18 | 台 | 代办中心窗口 |
| 10 | 显示屏高清播放盒 | 智慧 | 定制 | 1 | 台 | 代办区域 |
| 11 | 42寸显示屏高清播放盒 | 星际 | 定制 | 6 | 台 | 代办区域 |
| 12 | 42寸信息发布显示屏 | 星际 | 56IQ-E82Y42H | 6 | 台 | 代办区域 |
| 13 | 42寸液晶电视机 | 创维 | 42E361S | 1 | 台 | 代办区域 |
| 14 | 四门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 1 | 台 | 代办机房 |
| 15 | 读卡器 | DS-1200MF | 3 | 台 | 代办区域 |
| 16 | 出门按钮 | EB29 | 3 | 台 | 代办区域 |
| 17 | 人脸识别考勤机 | DS-K1T605MF | 2 | 台 | 代办中心区域 |
| 18 | 网络广播一体化吸顶喇叭 | ITC | IP-S508 | 5 | 只 | 代办中心区域 |
| 19 | LED全彩屏发送卡 |  | LP720 | 1 | 台 | 代办区域 |
| 20 | LED控制电脑 |  | M4600 | 1 | 台 | 代办2号机柜 |
| 21 | UPS |  | ZT-R3KL | 1 | 台 | 代办ups机柜 |
| 22 | 电池 | 12V38AH | 18 | 节 | 代办ups机柜 |
| **丽水市行政服务中心六层总机房智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
|
| 1 | 核心交换机 | 华三 | H3C S7506E-X | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| 2 | 核心交换机 | H3C S7503E-M | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| 3 | 上网行为管理 | 深信服 | AC-H6300 | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| 4 | 防火墙 | AF-1820 | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| 5 | 48口万兆交换机 | H3C | LS 5130S-52S-EI | 1 | 台 | 中心主机房2号机柜 |
| 8 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 1 | 台 | 中心主机房3号机柜 |
| 9 | 流媒体服务器 | DS-VE2208C-BBC | 1 | 台 | 中心主机房3号机柜 |
| 10 | 视频运维一体机 | DS-VR1104A-BAC | 1 | 台 | 中心主机房2号机柜 |
| 11 | 云存储管理软件 | IVMS-5120 | 1 | 套 | 装在管理服务器里面 |
| 12 | 云存储运维软件 | IVMS-5120 | 1 | 套 | 装在运维服务器里面 |
| 13 | 管理服务器 | DS-A5120RL-CVMN | 2 | 台 | 中心主机房3号机柜 |
| 14 | 运维服务器 | DS-A5120RL-CVNN | 1 | 台 | 中心主机房3号机柜 |
| 15 | 云存储存储主机（大楼监控） | DS-A71024R-CVS | 6 | 台 | 中心主机房3号机柜 |
| 16 | 企业级4T硬盘 | ST4000NM0035 | 144 | 块 | 中心主机房3号机柜 |
| 17 | UPS |  | ZT-R3KL | 1 | 台 | 中心主机房4号机柜 |
| 18 | 电池 | 12V38AH | 16 | 节 | 中心主机房ups机柜 |
| 20 | 高端机柜 | 600\*1100\*2000mm | 4 | 台 | 中心主机房 |
| 21 | 空调外机 |  | 1 | 台 | 公积金区域花坛边 |
| 22 | 机架式空调 | 智廷 |  | 1 | 台 | 中心主机房4号机柜 |
| 23 | IP网络广播控制主机 | ITC | T-6700 | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| 24 | IP网络广播服务器软件 | V1.0 | 1 | 套 | 中心主机房1号机柜 |
| 25 | CD播放器 | T-6221 | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| 26 | 调音台 | TS-8P | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| 27 | 网络音频采集器 | T-6770 | 1 | 台 | 中心主机房1号机柜 |
| **丽水市行政服务中心六层公积金智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
|
| 1 | 核心交换机 | 华三 | H3C S7506E-X | 2 | 台 | 机房9号机柜 |
| 2 | 网闸（连公积金） | 网神 | G5000-LG15P | 1 | 台 | 机房9号机柜 |
| 3 | 48口交换机 | 华三 | LS 5130S-52P-EI | 9 | 台 | 机房4-5、7、12机柜 |
| 4 | 48口万兆交换机 | LS 5130S-52S-EI | 3 | 台 | 机房7号、8号机柜 |
| 5 | 24口交换机 | LS-5130S-28P-EI | 11 | 台 | 机房4-5、7-8、10-12机柜 |
| 6 | 24口POE交换机 | LS 5130S-28P-PER-EI | 3 | 台 | 机房12机柜 |
| 7 | 16口POE交换机 | LS-5130S-20P-PWR-EI | 1 | 台 | 机房12号机柜 |
| 8 | AP | EWP-WA4320I-ACN | 2 | 台 | 公积金区域 |
| 9 | 200万星光级筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2725EF-IS | 5 | 台 | 公积金户外外围 |
| 10 | 200万星光级半球网络摄像机 | DS-2CD2625EF-IS | 52 | 台 | 公积金区域 |
| 11 | 拾音器 | DS-2FP2020 | 31 | 台 | 公积金区域吊顶 |
| 12 | 排队取号机 | 智慧 | 定制 | 1 | 台 | 公积金区域咨询台 |
| 13 | 窗口互动平板 | 定制 | 29 | 台 | 公积金窗口 |
| 14 | 叫号器 | 定制 | 29+1 | 台 | 公积金窗口 |
| 15 | 显示屏高清播放盒 | 智慧 | 定制 | 2 | 台 | 公积金等待区域 |
| 16 | 样表机 | 定制 | 4 | 台 | 公积金自助区域 |
| 17 | 32寸自助查询机 | 定制 | 2 | 台 | 公积金大厅区域 |
| 18 | 42寸显示屏高清播放盒 | 星际 | 定制 | 3 | 台 | 公积金大厅区域 |
| 19 | 42寸信息发布显示屏 | 星际 | 56IQ-E82Y42H | 3 | 台 | 公积金大厅区域 |
| 20 | 42寸液晶电视机 | 创维 | 42E361S | 2 | 台 | 公积金等待区域 |
| 21 | 四门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 1 | 台 | 公积金机房12号机柜 |
| 22 | 读卡器 | DS-1200MF | 3 | 台 | 公积金区域 |
| 23 | 出门按钮 | EB29 | 3 | 台 | 公积金区域 |
| 24 | 人脸识别考勤机 | DS-K1T605MF | 2 | 台 | 公积金大厅区域 |
| 25 | 网络广播一体化吸顶喇叭 | ITC | IP-S508 | 16 | 只 | 公积金区域 |
| 26 | LED全彩屏发送卡 |  | LP720 | 1 | 台 | 机房12号机柜 |
| 27 | LED控制电脑 |  | M4600 | 1 | 台 | 机房12号机柜 |
| 28 | UPS |  |  | 1 | 台 | 机房2号机柜 |
| 29 | 高端机柜 | 600\*1100\*2000mm | 13 | 台 | 公积金机房 |
| 30 | 电池 | 12V 120AH | 40 | 节 | 公积金机房 |
| 31 | 防火墙 |  | AF-1820 | 2 | 台 | 机房9号机柜 |
| 32 | KVM交换机 |  | AS4016 | 1 | 台 | 机房9号机柜 |
| 33 | LCD一体机 | KKVM | KKVM-1901 | 1 | 台 | 公积金机房 |
| **丽水市行政服务中心七层智能化设备清单** | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 安装位置 |
|  |
| 1 | 48口万兆交换机 |  | LS 5130S-52S-EI | 4 | 台 | 机房1号机柜 |
| 2 | 24口POE交换机 | LS 5130S-28P-PER-EI | 1 | 台 | 机房2号机柜 |
| 3 | 16口POE交换机 | LS-5130S-20P-PWR-EI | 1 | 台 | 机房2号机柜 |
| 8 | 200万星光级半球网络摄像机 |  | DS-2CD2625EF-IS | 19 | 台 | 7楼中心区域 |
| 9 | HDMI光纤传输器 | 阿卡斯 | HDMI-2 | 1 | 台 | 7楼中心监控室 |
| 10 | 55英寸LCD拼接屏 |  | DS-D2055NH-E/G | 8 | 台 | 7楼中心监控室 |
| 11 | 视频综合平台 | DS-B20-S05-A | 1 | 台 | 7楼中心监控室 |
| 12 | 解码输出板 | DS-6916UD-B20D | 1 | 块 | 7楼中心监控室 |
| 13 | 视频输入板 | DS-6408HFH-B20VD | 1 | 块 | 7楼中心监控室 |
| 14 | 四门门禁控制器 | 海康威视 | DS-K2604 | 1 | 台 | 机房2号机柜 |
| 15 | 读卡器 | DS-1200MF | 2 | 台 | 7楼中心区域 |
| 16 | 出门按钮 | EB29 | 2 | 台 | 7楼中区域 |
| 17 | 工作站电脑 |  | 1 | 台 | 7楼中心监控室 |
| 18 | 指纹录入仪 | DS-K1F100-D8E | 1 | 台 | 7楼713办公室 |
| 19 | 人脸识别考勤机 | DS-K1T605MF | 1 | 台 | 7楼715办公室 |
| 20 | 网络广播一体化吸顶喇叭 | ITC | IP-S508 | 15 | 只 | 7楼中心吊顶 |
| 21 | UPS |  | ZT-R3KL | 1 | 台 | 机房ups机柜 |
| 22 | 电池 | 12V38AH | 18 | 节 | 机房ups机柜 |

备注：设备数量及型号以中心实际情况为准。